## EHP空調入力シート（室外機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（事務所/室外機）
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F事務室）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 暖房 | [12 empty] | 0
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー
型番
設備の種類
耐用年数（年）
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房
| （ｈ/日） |  | 暖房
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
既設の空調設備 | メーカー
型番
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年）
計算結果
年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年]
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 0

## EHP空調入力シート（室内機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（事務所/室内機）
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F事務室）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
※ | 「ビル用マルチ」を導入する場合に限ります。「店舗・事業所・家庭用」及び「設備用」を導入する場合は入力不要です。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 暖房 | [12 empty] | 0
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー
型番
設備の種類
耐用年数（年）
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房
| （ｈ/日） |  | 暖房
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
既設の空調設備 | メーカー
型番
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年）
計算結果
年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年]
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 0

## 月間負荷相当運転日数計算（事務所） (hidden)
事務所 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均負荷率［％］ |  |  | 18.6 | 16.9 | 23.8 | 41.1 | 43.5 | 27.7 | 13 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  | 12.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 16.6 | 31.6 | 42.5 | 36.7 | 29
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 月間負荷相当運転日数計算（事務所） (3) (hidden)
事務所 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均負荷率［％］ |  |  | 18.6 | 16.9 | 23.8 | 41.1 | 43.5 | 27.7 | 13 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  | 12.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 16.6 | 31.6 | 42.5 | 36.7 | 29
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## CO2排出量削減量
（参考様式） |  |  |  | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（事務所/室外機＋室内機）
（単位：ｔ-CO2/年）
| 室外機 | 室内機 | 計
導入予定の空調設備 | 0 | 0 | 0
既設の空調設備 | 0 | 0 | 0
CO2排出量削減量
補足説明

## 記入例（室外機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（事務所/室外機） | [18 empty] | 記入例
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F事務室）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
空調運転日数（注1）
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | 5月: 20; 6月: 20; 7月: 20; 8月: 20; 9月: 20 | 100
|  |  |  | 暖房 | 4月: 5; 10月: 5; 11月: 20; 12月: 15; 1月: 20; 2月: 20; 3月: 20 | 105
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所 |  |  |  | １F事務室 | 7月: ２F会議室; 11月: ３F事務室
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | 型番 |  |  | 三菱 | bar: 7月; 11月
| 型番 |  |  | CU-P160H7B | 7月: CU-P160H8B; 11月: CU-P160H9B
| 設備の種類 |  |  | 業務用（冷房能力22kW以下） | 7月: 業務用（その他）; 11月: 家庭用
| 耐用年数（年） |  |  | 13 | 7月: 15; 11月: 6
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 7; 11月: 8
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 9; 11月: 10
| 定格能力 |  | 冷房 | 10 | 7月: 11; 11月: 7.6
| （kW/台） |  | 暖房 | 11.2 | 7月: 13; 11月: 8.4
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 2.89 | 7月: 3.1; 11月: 2.07
| （kW/台） |  | 暖房 | 2.58 | 7月: 2.98; 11月: 1.98
APF
| COP |  | 冷房 | 3.4602 | 7月: 3.5484; 11月: 3.6715
|  |  | 暖房 | 4.3411 | 7月: 4.3624; 11月: 4.2424
|  |  | 冷暖 | 3.9006 | 7月: 3.9554; 11月: 3.957
| 消費電力量 |  | 冷房 | 1768.68 | 7月: 1328.04; 11月: 1013.472; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 1583.088 | 7月: 1645.6752; 11月: 1214.928; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 3351.768 | 7月: 2973.7152; 11月: 2228.4
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 1.5988 | 7月: 1.4185; 11月: 1.0629 |  |  |  |  | 4.0802
既設の空調設備 | メーカー |  |  | ナショナル | 7月: ナショナル; 11月: ナショナル
| 型番 |  |  | PUHY-J560BM-B1 | 7月: PUHY-J560BM-B2; 11月: PUHY-J560BM-B3
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 7; 11月: 8; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 9; 11月: 10; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房 | 9.5 | 7月: 9.5; 11月: 9.5
| （kW/台） |  | 暖房 | 11 | 7月: 11; 11月: 11
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 3.89 | 7月: 3.89; 11月: 3.89
| （kW/台） |  | 暖房 | 4.25 | 7月: 4.25; 11月: 4.25
APF
| COP |  | 冷房 | 2.4422 | 7月: 2.4422; 11月: 2.4422
|  |  | 暖房 | 2.5882 | 7月: 2.5882; 11月: 2.5882
|  |  | 冷暖 | 2.5152 | 7月: 2.5152; 11月: 2.5152
| 消費電力量 |  | 冷房 | 2380.68 | 7月: 1666.476; 11月: 1904.544; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 2607.8 | 7月: 2347.02; 11月: 2607.8; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 4988.48 | 7月: 4013.496; 11月: 4512.344
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 2.3795 | 7月: 1.9144; 11月: 2.1524 |  |  |  |  | 6.4463
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年） |  |  |  | 0.78071 | 7月: 0.49598; 11月: 1.0894
計算結果
[5 empty] | 12月: 年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年] |  |  | 2.3661
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 24.1255

## 記入例（室内機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（事務所/室内機）
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F事務室）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
※ | 「ビル用マルチ」を導入する場合に限ります。「店舗・事業所・家庭用」及び「設備用」を導入する場合は入力不要です。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | 5月: 20; 6月: 20; 7月: 20; 8月: 20; 9月: 20 | 100
|  |  |  | 暖房 | 4月: 5; 10月: 5; 11月: 20; 12月: 15; 1月: 20; 2月: 20; 3月: 20 | 105
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所 |  |  |  | １F事務室 | 7月: ２F会議室; 11月: ３F事務室
計算方法（注2） |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー |  |  | 東芝 | bar: 7月; 11月
| 型番 |  |  | CS-P80U7HB | 7月: CS-P80U8HB; 11月: CS-P80U9HB
| 設備の種類 |  |  | 業務用（冷房能力22kW以下） | 7月: 業務用（冷房能力22kW以下）; 11月: 家庭用
| 耐用年数（年） |  |  | 13 | 7月: 13; 11月: 6
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 8; 11月: 8
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 8; 11月: 10
| 定格能力 |  | 冷房 | 10 | 7月: 12; 11月: 7.1
| （kW/台） |  | 暖房 | 11.2 | 7月: 14; 11月: 8
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 0.07 | 7月: 0.09; 11月: 0.07
| （kW/台） |  | 暖房 | 0.09 | 7月: 0.15; 11月: 0.07
APF
| COP |  | 冷房 | 142.8571 | 7月: 133.3333; 11月: 101.4286
|  |  | 暖房 | 124.4444 | 7月: 93.3333; 11月: 114.2857
|  |  | 冷暖 | 133.6508 | 7月: 113.3333; 11月: 107.8571
| 消費電力量 |  | 冷房 | 140 | 7月: 144; 11月: 112; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 189 | 7月: 252; 11月: 147; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 329 | 7月: 396; 11月: 259
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 0.15693 | 7月: 0.18889; 11月: 0.12354 |  |  |  |  | 0.46937
既設の空調設備 | メーカー |  |  | 東芝 | bar: 7月; 11月
| 型番 |  |  | PL-RP80BA5 | 7月: PL-RP80BA6; 11月: PL-RP80BA7
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 8; 11月: 8; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 8; 11月: 10; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房 | 8 | 7月: 11; 11月: 7
| （kW/台） |  | 暖房 | 9 | 7月: 13; 11月: 8
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 0.08 | 7月: 0.1; 11月: 0.08
| （kW/台） |  | 暖房 | 0.1 | 7月: 0.17; 11月: 0.11
APF
| COP |  | 冷房 | 100 | 7月: 110; 11月: 87.5
|  |  | 暖房 | 90 | 7月: 76.4706; 11月: 72.7273
|  |  | 冷暖 | 95 | 7月: 93.2353; 11月: 80.1136
| 消費電力量 |  | 冷房 | 160 | 7月: 160; 11月: 128; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 210 | 7月: 285.6; 11月: 231; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 370 | 7月: 445.6; 11月: 359
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 0.17649 | 7月: 0.21255; 11月: 0.17124 |  |  |  |  | 0.56028
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年） |  |  |  | 0.019557 | 7月: 0.023659; 11月: 0.0477
計算結果
[5 empty] | 12月: 年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年] |  |  | 0.090916
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 0.84801

## 記入例（CO2排出量削減量）
（参考様式） |  |  |  |  | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（事務所/室外機＋室内機） |  |  |  | 記入例
（単位：ｔ-CO2/年）
| 室外機 | 室内機 | 計
導入予定の空調設備 | 4.0802 | 0.46937 | 4.5496
既設の空調設備 | 6.4463 | 0.56028 | 7.0066
CO2排出量削減量 |  |  | 2.457
補助事業の要件を満たしています
補足説明

## 月間負荷相当運転日数計算（事務所） (2) (hidden)
事務所 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20
平均負荷率［％］ |  |  | 18.6 | 16.9 | 23.8 | 41.1 | 43.5 | 27.7 | 13 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  | 12.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 16.6 | 31.6 | 42.5 | 36.7 | 29
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | １F事務室 | 2 | 0 | 6.76 | 9.52 | 16.44 | 17.4 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 6.64 | 9.48 | 17 | 14.68 | 11.6 | 61.36
2 | ２F会議室 | 2 | 0 | 6.76 | 9.52 | 16.44 | 17.4 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 6.64 | 9.48 | 17 | 14.68 | 11.6 | 61.36
3 | ３F事務室 | 2 | 0 | 6.76 | 9.52 | 16.44 | 17.4 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 6.64 | 9.48 | 17 | 14.68 | 11.6 | 61.36
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 月間負荷相当運転日数計算（事務所） (4) (hidden)
事務所 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20
平均負荷率［％］ |  |  | 18.6 | 16.9 | 23.8 | 41.1 | 43.5 | 27.7 | 13 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  | 12.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 16.6 | 31.6 | 42.5 | 36.7 | 29
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | １F事務室 | 2 | 0 | 6.76 | 9.52 | 16.44 | 17.4 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 6.64 | 9.48 | 17 | 14.68 | 11.6 | 61.36
2 | ２F会議室 | 2 | 0 | 6.76 | 9.52 | 16.44 | 17.4 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 6.64 | 9.48 | 17 | 14.68 | 11.6 | 61.36
3 | ３F事務室 | 2 | 0 | 6.76 | 9.52 | 16.44 | 17.4 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 6.64 | 9.48 | 17 | 14.68 | 11.6 | 61.36
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2 (hidden)
計算方法
消費電力から計算
APFから計算
設備の種類 | 耐用年数 | 出典
業務用（冷房能力22kW以下） | 13 | 法定耐用年数
業務用（その他） | 15 | 法定耐用年数
家庭用 | 6 | 法定耐用年数
定数
項目 | 値 | 出典
耐用年数[年] | 15 | 法定耐用年数
CO2排出係数[ｔ-CO2/kWh] | 0.000477 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の電気事業者別排出係数（令和6年度提出用）における代替値