## EHP空調入力シート（室外機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室外機）
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F飲食店）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 暖房 | [12 empty] | 0
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー
型番
設備の種類
耐用年数（年）
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房
| （ｈ/日） |  | 暖房
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
既設の空調設備 | メーカー
型番
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年）
計算結果
年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年]
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 0

## EHP空調入力シート（室内機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室内機）
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F飲食店）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
※ | 「ビル用マルチ」を導入する場合に限ります。「店舗・事業所・家庭用」及び「設備用」を導入する場合は入力不要です。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 暖房 | [12 empty] | 0
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー
型番
設備の種類
耐用年数（年）
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房
| （ｈ/日） |  | 暖房
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
既設の空調設備 | メーカー
型番
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年）
計算結果
年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年]
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 0

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (3) (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## CO2排出量削減量
（参考様式） |  |  |  | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室外機＋室内機）
（単位：ｔ-CO2/年）
| 室外機 | 室内機 | 計
導入予定の空調設備 | 0 | 0 | 0
既設の空調設備 | 0 | 0 | 0
CO2排出量削減量
補足説明

## 記入例（室外機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室外機） | [18 empty] | 記入例
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F飲食店）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
空調運転日数（注1）
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | 5月: 20; 6月: 20; 7月: 20; 8月: 20; 9月: 20 | 100
|  |  |  | 暖房 | 4月: 5; 10月: 5; 11月: 20; 12月: 15; 1月: 20; 2月: 20; 3月: 20 | 105
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所 |  |  |  | １F飲食店 | 7月: ２F歯科医院; 11月: ３F美容室
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | 型番 |  |  | 三菱 | bar: 7月; 11月
| 型番 |  |  | CU-P160H7B | 7月: CU-P160H8B; 11月: CU-P160H9B
| 設備の種類 |  |  | 業務用（その他） | 7月: 業務用（冷房能力22kW以下）; 11月: 家庭用
| 耐用年数（年） |  |  | 15 | 7月: 13; 11月: 6
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10
| 定格能力 |  | 冷房 | 14 | 7月: 12; 11月: 9
| （kW/台） |  | 暖房 | 16 | 7月: 13.5; 11月: 10
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 3.7 | 7月: 3.55; 11月: 2.4
| （kW/台） |  | 暖房 | 4 | 7月: 3.24; 11月: 2.6
APF
| COP |  | 冷房 | 3.7838 | 7月: 3.3803; 11月: 3.75
|  |  | 暖房 | 4 | 7月: 4.1667; 11月: 3.8462
|  |  | 冷暖 | 3.8919 | 7月: 3.7735; 11月: 3.7981
| 消費電力量 |  | 冷房 | 2057.2 | 7月: 1973.8; 11月: 1334.4; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 4492 | 7月: 3638.52; 11月: 2919.8; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 6549.2 | 7月: 5612.32; 11月: 4254.2
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 3.124 | 7月: 2.6771; 11月: 2.0293 |  |  |  |  | 7.8303
既設の空調設備 | メーカー |  |  | ナショナル | 7月: ナショナル; 11月: ナショナル
| 型番 |  |  | PUHY-J560BM-B1 | 7月: PUHY-J560BM-B2; 11月: PUHY-J560BM-B3
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房 | 14 | 7月: 12.5; 11月: 12.5
| （kW/台） |  | 暖房 | 15.9 | 7月: 14; 11月: 14
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 4.25 | 7月: 3.97; 11月: 3.72
| （kW/台） |  | 暖房 | 4.25 | 7月: 3.93; 11月: 3.74
APF
| COP |  | 冷房 | 3.2941 | 7月: 3.1486; 11月: 3.3602
|  |  | 暖房 | 3.7412 | 7月: 3.5623; 11月: 3.7433
|  |  | 冷暖 | 3.5176 | 7月: 3.3555; 11月: 3.5518
| 消費電力量 |  | 冷房 | 2363 | 7月: 2207.32; 11月: 2068.32; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 4772.75 | 7月: 4413.39; 11月: 4200.02; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 7135.75 | 7月: 6620.71; 11月: 6268.34
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 3.4038 | 7月: 3.1581; 11月: 2.99 |  |  |  |  | 9.5518
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年） |  |  |  | 0.27978 | 7月: 0.481; 11月: 0.96074
計算結果
[5 empty] | 12月: 年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年] |  |  | 1.7215
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 16.2143

## 記入例（室内機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室内機） | [18 empty] | 記入例
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F飲食店）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
※ | 「ビル用マルチ」を導入する場合に限ります。「店舗・事業所・家庭用」及び「設備用」を導入する場合は入力不要です。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | 5月: 20; 6月: 20; 7月: 20; 8月: 20; 9月: 20 | 100
|  |  |  | 暖房 | 4月: 5; 10月: 5; 11月: 20; 12月: 15; 1月: 20; 2月: 20; 3月: 20 | 105
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所 |  |  |  | １F飲食店 | 7月: ２F歯科医院; 11月: ３F美容室
計算方法（注2） |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー |  |  | 東芝 | bar: 7月; 11月
| 型番 |  |  | CS-P80U7HB | 7月: CS-P80U8HB; 11月: CS-P80U9HB
| 設備の種類 |  |  | 業務用（その他） | 7月: 業務用（冷房能力22kW以下）; 11月: 業務用（冷房能力22kW以下）
| 耐用年数（年） |  |  | 15 | 7月: 13; 11月: 13
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 8; 11月: 8
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 8; 11月: 10
| 定格能力 |  | 冷房 | 10 | 7月: 7; 11月: 8
| （kW/台） |  | 暖房 | 11.2 | 7月: 8; 11月: 9
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 0.08 | 7月: 0.07; 11月: 0.05
| （kW/台） |  | 暖房 | 0.09 | 7月: 0.08; 11月: 0.05
APF
| COP |  | 冷房 | 125 | 7月: 100; 11月: 160
|  |  | 暖房 | 124.4444 | 7月: 100; 11月: 180
|  |  | 冷暖 | 124.7222 | 7月: 100; 11月: 170
| 消費電力量 |  | 冷房 | 160 | 7月: 112; 11月: 80; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 189 | 7月: 134.4; 11月: 105; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 349 | 7月: 246.4; 11月: 185
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 0.16647 | 7月: 0.11753; 11月: 0.088245 |  |  |  |  | 0.37225
既設の空調設備 | メーカー |  |  | 東芝 | bar: 7月; 11月
| 型番 |  |  | PL-RP80BA5 | 7月: PL-RP80BA6; 11月: PL-RP80BA7
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 8; 11月: 8; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 8; 11月: 10; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房 | 10 | 7月: 9; 11月: 7.1
| （kW/台） |  | 暖房 | 12 | 7月: 11; 11月: 9
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 0.12 | 7月: 0.09; 11月: 0.1
| （kW/台） |  | 暖房 | 0.14 | 7月: 0.1; 11月: 0.1
APF
| COP |  | 冷房 | 83.3333 | 7月: 100; 11月: 71
|  |  | 暖房 | 85.7143 | 7月: 110; 11月: 90
|  |  | 冷暖 | 84.5238 | 7月: 105; 11月: 80.5
| 消費電力量 |  | 冷房 | 240 | 7月: 144; 11月: 160; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 294 | 7月: 168; 11月: 210; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 534 | 7月: 312; 11月: 370
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 0.25472 | 7月: 0.14882; 11月: 0.17649 |  |  |  |  | 0.58003
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年） |  |  |  | 0.088245 | 7月: 0.031291; 11月: 0.088245
計算結果
[5 empty] | 12月: 年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年] |  |  | 0.20778
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 2.8776

## 記入例（CO2排出量削減量）
（参考様式） |  |  |  |  | Ver.1
空調更新に係るCO2排出削減量計算シート（店舗/室外機＋室内機） |  |  |  | 記入例
（単位：ｔ-CO2/年）
| 室外機 | 室内機 | 計
導入予定の空調設備 | 7.8303 | 0.37225 | 8.2025
既設の空調設備 | 9.5518 | 0.58003 | 10.1319
CO2排出量削減量 |  |  | 1.9293
補助事業の要件を満たしています
補足説明

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (2) (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | １F飲食店 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
2 | ２F歯科医院 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
3 | ３F美容室 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (4) (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | １F飲食店 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
2 | ２F歯科医院 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
3 | ３F美容室 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2 (hidden)
計算方法
消費電力から計算
APFから計算
設備の種類 | 耐用年数 | 出典
業務用（冷房能力22kW以下） | 13 | 法定耐用年数
業務用（その他） | 15 | 法定耐用年数
家庭用 | 6 | 法定耐用年数
定数
項目 | 値 | 出典
耐用年数[年] | 15 | 法定耐用年数
CO2排出係数[ｔ-CO2/kWh] | 0.000477 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の電気事業者別排出係数（令和6年度提出用）における代替値