## EHP空調入力シート（室外機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
新 設 |  |  | 空調新設に係るCO2排出削減量計算シート（店舗）
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F飲食店）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
⑤ | 新設の場合、エネルギー消費効率（COP）＝3.7より大きい設備を導入することが補助要件となります。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 暖房 | [12 empty] | 0
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
導入予定の空調設備 | メーカー
型番
設備の種類
耐用年数（年）
台数（台）
| 使用時間 |  | 冷房
| （ｈ/日） |  | 暖房
| 定格能力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
| 定格消費電力 |  | 冷房
| （kW/台） |  | 暖房
APF
| COP |  | 冷房
暖房
冷暖
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
既設の空調設備 | 台数（台） |  |  | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| 使用時間 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kW/台） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kW/台） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
APF
| COP |  | 冷房 | 3.7 | 7月: 3.7; 11月: 3.7; 3月: 3.7 |  | 3.7
|  |  | 暖房 | 3.7 | 7月: 3.7; 11月: 3.7; 3月: 3.7 |  | 3.7
|  |  | 冷暖 | 3.7 | 7月: 3.7; 11月: 3.7; 3月: 3.7 |  | 3.7
| 消費電力量 |  | 冷房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 0 | 7月: 0; 11月: 0; 3月: 0 |  | 0
年間
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） | [19 empty] | 0
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年）
導入機器の補助要件
（COP3.7より大きい）
計算結果
年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年]
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 0
補助事業の要件を満たしていません

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (3) (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 記入例（室外機）
（参考様式） | [19 empty] | Ver.1
新 設 |  |  | 空調新設に係るCO2排出削減量計算シート（店舗）
【入力要領】
① | 青色のセル | ：数値を入力してください。
② | 緑色のセル | ：設置場所（例：1F飲食店）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
③ | 黄色のセル | ：リストから選択してください。
④ | 設備の種類 | ：業務用エアコンの場合、「業務用（冷房能力22kW以下）、「業務用（その他）」から選択してください。
業務用エアコン以外の場合、「家庭用」を選択してください。
⑤ | 新設の場合、エネルギー消費効率（COP）＝3.7より大きい設備を導入することが補助要件となります。
空調運転日数
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
|  |  |  | 冷房 | 5月: 20; 6月: 20; 7月: 20; 8月: 20; 9月: 20 | 100
|  |  |  | 暖房 | 4月: 5; 10月: 5; 11月: 20; 12月: 15; 1月: 20; 2月: 20; 3月: 20 | 105
№ |  |  |  | 1 | 7月: 2; 11月: 3; 3月: 4 |  | 5
設置場所 |  |  |  | １F飲食店 | 7月: ２F歯科医院; 11月: ３F美容院
計算方法 |  |  |  | 消費電力から計算 | 7月: 消費電力から計算; 11月: 消費電力から計算; 3月: 消費電力から計算 |  | 消費電力から計算
| メーカー |  |  | パナソニック | 7月: パナソニック; 11月: パナソニック
導入予定の空調設備 | 型番 |  |  | CU-P160H7B | 7月: CU-P160H8B; 11月: CU-P160H9B
| 設備の種類 |  |  | 業務用（冷房能力22kW以下） | 7月: 業務用（その他）; 11月: 家庭用
| 耐用年数（年） |  |  | 13 | 7月: 15; 11月: 6
| 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10
| 定格能力 |  | 冷房 | 10 | 7月: 10; 11月: 7.8
| （kW/台） |  | 暖房 | 11.2 | 7月: 11.2; 11月: 8.5
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 2.89 | 7月: 2.89; 11月: 2.2
| （kW/台） |  | 暖房 | 2.58 | 7月: 2.58; 11月: 1.93
APF
| COP |  | 冷房 | 3.4602 | 7月: 3.4602; 11月: 3.5455
|  |  | 暖房 | 4.3411 | 7月: 4.3411; 11月: 4.4041
|  |  | 冷暖 | 3.9006 | 7月: 3.9006; 11月: 3.9748
| 消費電力量 |  | 冷房 | 1606.84 | 7月: 1606.84; 11月: 1223.2; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 2897.34 | 7月: 2897.34; 11月: 2167.39; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 4504.18 | 7月: 4504.18; 11月: 3390.59
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 2.1485 | 7月: 2.1485; 11月: 1.6173 |  |  |  |  | 5.9143
既設の空調設備 | 台数（台） |  |  | 2 | 7月: 2; 11月: 2; 3月: 0 |  | 0
| 使用時間 |  | 冷房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10; 3月: 0 |  | 0
| （ｈ/日） |  | 暖房 | 10 | 7月: 10; 11月: 10; 3月: 0 |  | 0
| 定格能力 |  | 冷房 | 10 | 7月: 10; 11月: 7.8; 3月: 0 |  | 0
| （kW/台） |  | 暖房 | 11.2 | 7月: 11.2; 11月: 8.5; 3月: 0 |  | 0
| 定格消費電力 |  | 冷房 | 2.7027 | 7月: 2.7027; 11月: 2.1081; 3月: 0 |  | 0
| （kW/台） |  | 暖房 | 3.027 | 7月: 3.027; 11月: 2.2973; 3月: 0 |  | 0
APF
| COP |  | 冷房 | 3.7 | 7月: 3.7; 11月: 3.7; 3月: 3.7 |  | 3.7
|  |  | 暖房 | 3.7 | 7月: 3.7; 11月: 3.7; 3月: 3.7 |  | 3.7
|  |  | 冷暖 | 3.7 | 7月: 3.7; 11月: 3.7; 3月: 3.7 |  | 3.7
| 消費電力量 |  | 冷房 | 1502.7027 | 7月: 1502.7027; 11月: 1172.1081; 3月: 0 |  | 0
| （kWh/年） |  | 暖房 | 3399.3514 | 7月: 3399.3514; 11月: 2579.8649; 3月: 0 |  | 0
|  |  | 年間 | 4902.0541 | 7月: 4902.0541; 11月: 3751.973
| CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 2.3383 | 7月: 2.3383; 11月: 1.7897 |  |  |  |  | 6.4663
CO2排出削減量（ｔ-CO2/年） |  |  |  | 0.18979 | 7月: 0.18979; 11月: 0.17238
導入機器の補助要件 |  |  |  | 満たしています | 7月: 満たしています; 11月: 満たしています
（COP3.7より大きい）
計算結果
[5 empty] | 12月: 年間CO2排出削減量[ｔ-CO2/年] |  |  | 0.55195
[5 empty] | 12月: 累計CO2排出削減量[ｔ-CO2] |  |  | 6.3483
補助事業の要件を満たしています

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (2) (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | １F飲食店 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
2 | ２F歯科医院 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
3 | ３F美容院 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 月間負荷相当運転日数計算（店舗） (4) (hidden)
店舗 |  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20
平均負荷率［％］ |  |  | 15.8 | 15.6 | 20.9 | 38.8 | 37.4 | 26.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.4 | 24.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.2 | 59.3 | 75.2 | 68.5 | 54.8
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
1 | １F飲食店 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
2 | ２F歯科医院 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
3 | ３F美容院 | 2 | 0 | 6.24 | 8.36 | 15.52 | 14.96 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 10.88 | 17.79 | 30.08 | 27.4 | 21.92 | 112.3
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2 (hidden)
計算方法
消費電力から計算
APFから計算
設備の種類 | 耐用年数 | 出典
業務用（冷房能力22kW以下） | 13 | 法定耐用年数
業務用（その他） | 15 | 法定耐用年数
家庭用 | 6 | 法定耐用年数
定数
項目 | 値 | 出典
耐用年数[年] | 15 | 法定耐用年数
CO2排出係数[ｔ-CO2/kWh] | 0.000477 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の電気事業者別排出係数（令和6年度提出用）における代替値