## LED照明器具入力シート
（参考様式）
LED照明器具更新に係るCO2排出削減量計算シート
【入力要領】
| ① | 青色のセル |  | ：数値を入力してください。
| ② | 緑色のセル |  | ：設置場所（例：1F店舗）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
| ③ | 黄色のセル |  | ：リストから選択してください。
| ④ | 調光制御の機能が複数で「明るさ検知」を含む場合は、削減係数の低い「明るさ検知」を選択してください。
| ⑤ | 既設照明のメーカー・型番が判明している場合は、カタログから転記してください。
| ⑥ | 既設照明のメーカー・型番が不明な場合は、黄色のセルのリストから選択してください。
※メーカー等が不明な場合の比較基準：一般社団法人環境共創イニシアチブ「省エネルギー量計算の手引き」より
| ⑦ | 設置場所が６か所以上の場合は、「LED照明器具入力シート(2)」に入力してください。
[8 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
[5 empty] | 使用日数 |  | 〈数値〉 | [12 empty] | 0
| 項目 | [6 empty] | 4月: 1; 7月: 2; 10月: 3; 1月: 4 | 5
| 共通 |  | 設置場所 |  |  | 〈記入〉
|  |  | 点灯時間（ｈ/日） |  |  | 〈数値〉
| 導入予定のLED照明器具 |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉
|  |  | メーカー |  |  | 〈記入〉
|  |  | 型番 |  |  | 〈記入〉
|  |  | 調光制御 |  |  | 〈選択〉
|  |  | 削減係数 |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈数値〉
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
| 既設の照明器具 | メーカー等が分かる場合 | メーカー |  |  | 〈記入〉
|  |  | 型番 |  |  | 〈記入〉
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈数値〉
|  |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  | メーカー等不明の場合 | 種別 |  |  | 〈選択〉
|  |  | 型番 |  |  | 〈選択〉
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
| CO2排出量削減量（ｔ-CO2/年） |  |  |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
| 補助要件の可否 | [6 empty] | 4月: 満たしていません; 7月: 満たしていません; 10月: 満たしていません; 1月: 満たしていません | 満たしていません
■CO2削減量
[15 empty] | 更新前 |  |  | 更新後
[8 empty] | 8月: 年間電力消費量; 11月: 0; 1月: kWh; 2月: 0 | kWh | （自動）
[8 empty] | 8月: 年間CO2排出量; 11月: 0; 1月: ｔ; 2月: 0 | ｔ | （自動）
[8 empty] | 11月: CO2排出量削減量 | ｔ | （自動）
[15 empty] | 補助要件を |  | 満たしていません

## 記入例(1)
（参考様式）
LED照明器具更新に係るCO2排出削減量計算シート
【入力要領】
| ① | 青色のセル |  | ：数値を入力してください。
| ② | 緑色のセル |  | ：設置場所（例：1F店舗）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
| ③ | 黄色のセル |  | ：リストから選択してください。
| ④ | 調光制御の機能が複数で「明るさ検知」を含む場合は、削減係数の低い「明るさ検知」を選択してください。
| ⑤ | 既設照明のメーカー・型番が判明している場合は、カタログから転記してください。
| ⑥ | 既設照明のメーカー・型番が不明な場合は、黄色のセルのリストから選択してください。
※メーカー等が不明な場合の比較基準：一般社団法人環境共創イニシアチブ「省エネルギー量計算の手引き」より
| ⑦ | 設置場所が６か所以上の場合は、「LED照明器具入力シート(2)」に入力してください。
[8 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
[5 empty] | 使用日数 |  | 〈数値〉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
| 項目 | [6 empty] | 4月: 1; 7月: 2; 10月: 3; 1月: 4 | 5
| 共通 |  | 設置場所 |  |  | 〈記入〉 |  | 4月: 2F店舗; 7月: 1F美容室
|  |  | 点灯時間（ｈ/日） |  |  | 〈数値〉 |  | 4月: 12; 7月: 12
| 導入予定のLED照明器具 |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉 |  | 4月: 15; 7月: 20
|  |  | メーカー |  |  | 〈記入〉 |  | 4月: ｑｑｑｑ; 7月: ｓｓｓｓ
|  |  | 型番 |  |  | 〈記入〉 |  | 4月: ｑ－１２３; 7月: ｓ－４５６
|  |  | 調光制御 |  |  | 〈選択〉 |  | 4月: 人感センサ; 7月: 明るさ検知
|  |  | 削減係数 |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0.95; 7月: 0.9; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈数値〉 |  | 4月: 8.5; 7月: 6.5
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 348.84; 7月: 336.96; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0.1664; 7月: 0.16073; 10月: 0; 1月: 0 | 0
| 既設の照明器具 | メーカー等が分かる場合 | メーカー |  |  | 〈記入〉 |  | 7月: ｐｐｐｐ
|  |  | 型番 |  |  | 〈記入〉 |  | 7月: ｐ－７８９
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈数値〉 |  | 7月: 15
|  |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉 |  | 7月: 20
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 864; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0.41213; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  | メーカー等不明の場合 | 種別 |  |  | 〈選択〉 |  | 4月: 環形蛍光ランプ
|  |  | 型番 |  |  | 〈選択〉 |  | 4月: FCL32形+30形
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 64; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉 |  | 4月: 15
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 2764.8; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 1.3188; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0
| CO2排出量削減量（ｔ-CO2/年） |  |  |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 1.1524; 7月: 0.2514; 10月: 0; 1月: 0 | 0
| 補助要件の可否 | [6 empty] | 4月: 満たしています; 7月: 満たしています; 10月: 満たしていません; 1月: 満たしていません | 満たしていません
■CO2削減量
[15 empty] | 更新前 |  |  | 更新後
[8 empty] | 8月: 年間電力消費量; 11月: 3628.8; 1月: kWh; 2月: 685.8 | kWh | （自動）
[8 empty] | 8月: 年間CO2排出量; 11月: 1.7309; 1月: ｔ; 2月: 0.32713 | ｔ | （自動）
[8 empty] | 11月: CO2排出量削減量; 2月: 1.4038 | ｔ | （自動）
[15 empty] | 補助要件を |  | 満たしています

## LED照明器具入力シート(2）
（参考様式）
LED照明器具更新に係るCO2排出削減量計算シート
【入力要領】
| ① | 青色のセル |  | ：数値を入力してください。
| ② | 緑色のセル |  | ：設置場所（例：1F店舗）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
| ③ | 黄色のセル |  | ：リストから選択してください。
| ④ | 調光制御の機能が複数で「明るさ検知」を含む場合は、削減係数の低い「明るさ検知」を選択してください。
| ⑤ | 既設照明のメーカー・型番が判明している場合は、カタログから転記してください。
| ⑥ | 既設照明のメーカー・型番が不明な場合は、黄色のセルのリストから選択してください。
※メーカー等が不明な場合の比較基準：一般社団法人環境共創イニシアチブ「省エネルギー量計算の手引き」より
| ⑦ | 設置場所が15か所以上の場合は、別途お問い合わせください。
[8 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
[5 empty] | 使用日数 |  | 〈数値〉 | [12 empty] | 0
| 項目 | [6 empty] | 4月: 1; 7月: 2; 10月: 3; 1月: 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 共通 |  | 設置場所 |  |  | 〈記入〉
|  |  | 点灯時間（ｈ/日） |  |  | 〈数値〉
| 導入予定のLED照明器具 |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉
|  |  | メーカー |  |  | 〈記入〉
|  |  | 型番 |  |  | 〈記入〉
|  |  | 調光制御 |  |  | 〈選択〉
|  |  | 削減係数 |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈数値〉
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 既設の照明器具 | メーカー等が分かる場合 | メーカー |  |  | 〈記入〉
|  |  | 型番 |  |  | 〈記入〉
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈数値〉
|  |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | メーカー等不明の場合 | 種別 |  |  | 〈選択〉
|  |  | 型番 |  |  | 〈選択〉
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2排出量削減量（ｔ-CO2/年） |  |  |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 補助要件の可否 | [6 empty] | 4月: 満たしていません; 7月: 満たしていません; 10月: 満たしていません; 1月: 満たしていません | 満たしていません |  | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません
■CO2削減量
[15 empty] | 更新前 |  |  | 更新後
[8 empty] | 8月: 年間電力消費量; 11月: 0; 1月: kWh; 2月: 0 | kWh | （自動）
[8 empty] | 8月: 年間CO2排出量; 11月: 0; 1月: ｔ; 2月: 0 | ｔ | （自動）
[8 empty] | 11月: CO2排出量削減量 | ｔ | （自動）
[15 empty] | 補助要件を |  | 満たしていません

## 記入例(2)
（参考様式）
LED照明器具更新に係るCO2排出削減量計算シート
【入力要領】
| ① | 青色のセル |  | ：数値を入力してください。
| ② | 緑色のセル |  | ：設置場所（例：1F店舗）を記入してください。メーカー・型番は、カタログ等から転記してください。
| ③ | 黄色のセル |  | ：リストから選択してください。
| ④ | 調光制御の機能が複数で「明るさ検知」を含む場合は、削減係数の低い「明るさ検知」を選択してください。
| ⑤ | 既設照明のメーカー・型番が判明している場合は、カタログから転記してください。
| ⑥ | 既設照明のメーカー・型番が不明な場合は、黄色のセルのリストから選択してください。
※メーカー等が不明な場合の比較基準：一般社団法人環境共創イニシアチブ「省エネルギー量計算の手引き」より
| ⑦ | 設置場所が15か所以上の場合は、別途お問い合わせください。
[8 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度合計
[5 empty] | 使用日数 |  | 〈数値〉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 236
| 項目 | [6 empty] | 4月: 1; 7月: 2; 10月: 3; 1月: 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 共通 |  | 設置場所 |  |  | 〈記入〉 |  | 4月: ２F事務室; 7月: ３F会議室
|  |  | 点灯時間（ｈ/日） |  |  | 〈数値〉 |  | 4月: 18; 7月: 8
| 導入予定のLED照明器具 |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉 |  | 4月: 10; 7月: 10
|  |  | メーカー |  |  | 〈記入〉 |  | 4月: ｙｙｙｙ; 7月: ｘｘｘｘ
|  |  | 型番 |  |  | 〈記入〉 |  | 4月: ｙ－１２３; 7月: ｘ－４５６
|  |  | 調光制御 |  |  | 〈選択〉 |  | 4月: スケジュール; 7月: 明るさ検知
|  |  | 削減係数 |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0.95; 7月: 0.9; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈数値〉 |  | 4月: 10; 7月: 10
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 403.56; 7月: 169.92; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0.1925; 7月: 0.081052; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 既設の照明器具 | メーカー等が分かる場合 | メーカー |  |  | 〈記入〉 |  | 7月: ｍｍｍｍ
|  |  | 型番 |  |  | 〈記入〉 |  | 7月: ｍ－７８９
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈数値〉 |  | 7月: 20
|  |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉 |  | 7月: 10
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 377.6; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 0; 7月: 0.18012; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | メーカー等不明の場合 | 種別 |  |  | 〈選択〉 |  | 4月: 環形蛍光ランプ
|  |  | 型番 |  |  | 〈選択〉 |  | 4月: FCL40形+32形
|  |  | 消費電力（W/台） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 80; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 台数（台） |  |  | 〈数値〉 |  | 4月: 10
|  |  | 消費電力量（kWh/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 3398.4; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CO2排出量（ｔ-CO2/年） |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 1.621; 7月: 0; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2排出量削減量（ｔ-CO2/年） |  |  |  |  | 〈自動〉 |  | 4月: 1.4285; 7月: 0.099063; 10月: 0; 1月: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 補助要件の可否 | [6 empty] | 4月: 満たしています; 7月: 満たしています; 10月: 満たしていません; 1月: 満たしていません | 満たしていません |  | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません | 満たしていません
■CO2削減量
[15 empty] | 更新前 |  |  | 更新後
[8 empty] | 8月: 年間電力消費量; 11月: 3776; 1月: kWh; 2月: 573.48 | kWh | （自動）
[8 empty] | 8月: 年間CO2排出量; 11月: 1.8012; 1月: ｔ; 2月: 0.27355 | ｔ | （自動）
[8 empty] | 11月: CO2排出量削減量; 2月: 1.5276 | ｔ | （自動）
[15 empty] | 補助要件を |  | 満たしています

## Sheet1 (hidden)
調光制御内容 | 削減係数
スケジュール | 0.95
明るさ検知 | 0.9
人感センサ | 0.95
定数
項目 | 値 | 出典
照明の耐用年数[年] | 15 | 法定耐用年数
CO2排出係数[t-CO2/kWh] | 0.000477 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の電気事業者別排出係数（令和5年度提出用）における代替値【東北電力】

## Sheet2 (hidden)
種別 | 種別 | 型番（種類・灯数） | 消費電力（W）
直管蛍光ランプ | 直管蛍光ランプ | FHF16形 1灯用 高出力 | 26
環形蛍光ランプ | 直管蛍光ランプ | FHF16形 2灯用 高出力 | 50
コンパクト蛍光ランプ | 直管蛍光ランプ | FHF32形 1灯用 高出力 | 48
HIDランプ | 直管蛍光ランプ | FHF32形 1灯用 定格出力又は不明 | 35
電球形蛍光ランプ | 直管蛍光ランプ | FHF32形 2灯用 高出力 | 95
クリプトン電球 | 直管蛍光ランプ | FHF32形 2灯用 定格出力又は不明 | 70
白熱電球 | 直管蛍光ランプ | FHF32形 3灯用 高出力 | 143
ハロゲン電球_JD110V | 直管蛍光ランプ | FHF32形 3灯用 定格出力又は不明 | 105
| 直管蛍光ランプ | FHF32形 4灯用 高出力 | 190
| 直管蛍光ランプ | FHF32形 4灯用 定格出力又は不明 | 140
| 直管蛍光ランプ | FHF32形 5灯用 高出力 | 238
| 直管蛍光ランプ | FHF32形 5灯用 定格出力又は不明 | 175
| 直管蛍光ランプ | FHF32形 6灯用 高出力 | 285
| 直管蛍光ランプ | FHF32形 6灯用 定格出力又は不明 | 210
| 直管蛍光ランプ | FHF63形 1灯用 | 64
| 直管蛍光ランプ | FHF63形 2灯用 | 125
| 直管蛍光ランプ | FHF86形 1灯用 | 87
| 直管蛍光ランプ | FHF86形 2灯用 | 172
| 直管蛍光ランプ | FHF86形 3灯用 | 259
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形 1灯用 | 21
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形 2灯用 | 41
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形 3灯用 | 62
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形 4灯用 | 82
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形 5灯用 | 103
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形 6灯用 | 123
| 直管蛍光ランプ | FL40形 1灯用 磁気式安定器 | 42
| 直管蛍光ランプ | FL40形 2灯用 磁気式安定器 | 83
| 直管蛍光ランプ | FL40形 3灯用 磁気式安定器 | 125
| 直管蛍光ランプ | FL40形 4灯用 磁気式安定器 | 166
| 直管蛍光ランプ | FL40形 5灯用 磁気式安定器 | 208
| 直管蛍光ランプ | FL40形 6灯用 磁気式安定器 | 249
| 直管蛍光ランプ | FLR40形 1灯用 磁気式安定器 | 41
| 直管蛍光ランプ | FLR40形 2灯用 磁気式安定器 | 78
| 直管蛍光ランプ | FLR40形 3灯用 磁気式安定器 | 119
| 直管蛍光ランプ | FLR40形 4灯用 磁気式安定器 | 156
| 直管蛍光ランプ | FLR40形 5灯用 磁気式安定器 | 197
| 直管蛍光ランプ | FLR40形 6灯用 磁気式安定器 | 234
| 直管蛍光ランプ | FLR110形 1灯用 磁気式安定器 | 108
| 直管蛍光ランプ | FLR110形 1灯用 電子安定器 | 94
| 直管蛍光ランプ | FLR110形 2灯用 磁気式安定器 | 208
| 直管蛍光ランプ | FLR110形 2灯用 電子安定器 | 187
| 直管蛍光ランプ | FLR110形 3灯用 磁気式安定器 | 316
| 直管蛍光ランプ | FLR110形 3灯用 電子安定器 | 281
直管蛍光ランプ
| 環形蛍光ランプ | FCL20形 1灯用 | 22
| 環形蛍光ランプ | FCL30形 1灯用 | 31
| 環形蛍光ランプ | FCL32形 1灯用 | 36
| 環形蛍光ランプ | FCL40形 1灯用 | 47
| 環形蛍光ランプ | FCL32形+30形 | 64
| 環形蛍光ランプ | FCL40形+32形 | 80
| 環形蛍光ランプ | FCL40形+32形+30形 | 108
| 環形蛍光ランプ | FHC13形 1灯用 | 16
| 環形蛍光ランプ | FHC20形 1灯用 | 27
| 環形蛍光ランプ | FHC27形 1灯用 | 36
| 環形蛍光ランプ | FHC34形+13形 | 59
| 環形蛍光ランプ | FHC27形+20形 | 62
| 環形蛍光ランプ | FHC34形+20形 | 70
| 環形蛍光ランプ | FHC34形+27形 | 81
| 環形蛍光ランプ | FHC34形+27形+20形 | 106
| 環形蛍光ランプ | FHC41形+34形+27形 | 123
| 環形蛍光ランプ | FHD40形 1灯用 | 36
| 環形蛍光ランプ | FHD70形 1灯用 | 64
| 環形蛍光ランプ | FHD85形 1灯用 | 76
| 環形蛍光ランプ | FHD100形 1灯用 | 91
| 環形蛍光ランプ | FHD100形+40形 | 120
環形蛍光ランプ
| コンパクト蛍光ランプ | FDL13形 1灯用 | 15
| コンパクト蛍光ランプ | FDL18形 1灯用 | 18
| コンパクト蛍光ランプ | FDL27形 1灯用 | 25
| コンパクト蛍光ランプ | FPL13・FML13形 1灯用 | 18
| コンパクト蛍光ランプ | FPL18・FML18形 1灯用 | 22
| コンパクト蛍光ランプ | FPL27形・FML27形 1灯用 | 24
| コンパクト蛍光ランプ | FPL36形・FML36形 1灯用 | 36
| コンパクト蛍光ランプ | FPL36形・FML36形 2灯用 | 70
| コンパクト蛍光ランプ | FPL36形 3灯用 | 106
| コンパクト蛍光ランプ | FPL36形 4灯用 | 140
| コンパクト蛍光ランプ | FPL55形 3灯用 | 159
| コンパクト蛍光ランプ | FPL55形 4灯用 | 210
| コンパクト蛍光ランプ | FHP23形 1灯用 | 26
| コンパクト蛍光ランプ | FHP23形 2灯用 | 49
| コンパクト蛍光ランプ | FHP32形 3灯用 省電力 | 93
| コンパクト蛍光ランプ | FHP32形 3灯用 定格出力又は不明 | 105
| コンパクト蛍光ランプ | FHP32形 4灯用 省電力 | 124
| コンパクト蛍光ランプ | FHP32形 4灯用 定格出力又は不明 | 138
| コンパクト蛍光ランプ | FHP45形 3灯用 | 141
| コンパクト蛍光ランプ | FHP45形 4灯用 | 188
| コンパクト蛍光ランプ | FHP105形 1灯用 | 92
| コンパクト蛍光ランプ | FHP105形 2灯用 | 218
| コンパクト蛍光ランプ | FHT16形 1灯用 | 19
| コンパクト蛍光ランプ | FHT24形 1灯用 | 27
| コンパクト蛍光ランプ | FHT24形 2灯用 | 53
| コンパクト蛍光ランプ | FHT24形 3灯用 | 80
| コンパクト蛍光ランプ | FHT24形 4灯用 | 106
| コンパクト蛍光ランプ | FHT32形 1灯用 | 35
| コンパクト蛍光ランプ | FHT32形 2灯用 | 70
| コンパクト蛍光ランプ | FHT32形 3灯用 | 105
| コンパクト蛍光ランプ | FHT32形 4灯用 | 140
| コンパクト蛍光ランプ | FHT42形 1灯用 | 45
| コンパクト蛍光ランプ | FHT42形 2灯用 | 90
| コンパクト蛍光ランプ | FHT42形 3灯用 | 135
| コンパクト蛍光ランプ | FHT42形 4灯用 | 180
| コンパクト蛍光ランプ | FHT57形 1灯用 | 65
| コンパクト蛍光ランプ | FHT57形 2灯用 | 144
| コンパクト蛍光ランプ | FHT57形 3灯用 | 209
| コンパクト蛍光ランプ | FHT57形 4灯用 | 288
| コンパクト蛍光ランプ | FPL/HF32形 3灯用 | 103
| コンパクト蛍光ランプ | FPL/HF32形 4灯用 | 136
| コンパクト蛍光ランプ | FPL/HF45形 3灯用 | 141
| コンパクト蛍光ランプ | FPL/HF45形 4灯用 | 188
コンパクト蛍光ランプ
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ 40形 | 52
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ 80形 | 97
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ 100形 | 115
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ 200形 | 213
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ 250形 | 260
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ 300形 | 310
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ 400形 | 415
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ 700形 | 730
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ 1000形 | 1030
| HIDランプ | メタルハライドランプ 100形 | 114
| HIDランプ | メタルハライドランプ 200形 | 215
| HIDランプ | メタルハライドランプ 250形 | 260
| HIDランプ | メタルハライドランプ 300形 | 310
| HIDランプ | メタルハライドランプ 400形 | 415
| HIDランプ | メタルハライドランプ 700形 | 730
| HIDランプ | メタルハライドランプ 1000形 | 1030
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 35形 | 46
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 70形 | 86
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 150形・磁気式安定器 | 165
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 150形・電子安定器 | 169
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 180形 | 205
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 190形 | 210
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 220形 | 240
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 230形 | 250
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 270形 | 292
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 290形 | 307
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 360形 | 390
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ 100形 | 110
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ 40形 | 52
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ 75形 | 94
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ 110形 | 125
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ 180形 | 198
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ 220形 | 238
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ 270形 | 288
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ 360形 | 384
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ 660形 | 700
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ 940形 | 990
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ 100形 | 100
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ 160形 | 160
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ 250形 | 250
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ 300形 | 300
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ 500形 | 500
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ 750形 | 750
HIDランプ
| 電球形蛍光ランプ | EFA10・EFD10形 | 7
| 電球形蛍光ランプ | EFA15・EFD15形 | 10
| 電球形蛍光ランプ | EFA25・EFD25形 | 20
電球形蛍光ランプ
| クリプトン電球 | 40形 | 36
| クリプトン電球 | 60形 | 54
| クリプトン電球 | 100形 | 90
クリプトン電球
| 白熱電球 | 40形 | 36
| 白熱電球 | 60形 | 54
| 白熱電球 | 100形 | 90
白熱電球
| ハロゲン電球_JD110V | 60W | 55
| ハロゲン電球_JD110V | 65W | 65
| ハロゲン電球_JD110V | 85W | 85
| ハロゲン電球_JD110V | 90W | 90
| ハロゲン電球_JD110V | 130W | 130
| ハロゲン電球_JD110V | 200W | 200
| ハロゲン電球_JD110V | 250W | 250
| ハロゲン電球_JD110V | 500W | 500

## Sheet3 (hidden)
直管蛍光ランプ | 環形蛍光ランプ | コンパクト蛍光ランプ | HIDランプ | 電球形蛍光ランプ | クリプトン電球 | 白熱電球 | ハロゲン電球_JD110V
FHF16形 1灯用 高出力 | FCL20形 1灯用 | FDL13形 1灯用 | 高圧水銀ランプ 40形 | EFA10・EFD10形 | 40形 | 40形 | 60W
FHF16形 2灯用 高出力 | FCL30形 1灯用 | FDL18形 1灯用 | 高圧水銀ランプ 80形 | EFA15・EFD15形 | 60形 | 60形 | 65W
FHF32形 1灯用 高出力 | FCL32形 1灯用 | FDL27形 1灯用 | 高圧水銀ランプ 100形 | EFA25・EFD25形 | 100形 | 100形 | 85W
FHF32形 1灯用 定格出力又は不明 | FCL40形 1灯用 | FPL13・FML13形 1灯用 | 高圧水銀ランプ 200形 |  |  |  | 90W
FHF32形 2灯用 高出力 | FCL32形+30形 | FPL18・FML18形 1灯用 | 高圧水銀ランプ 250形 |  |  |  | 130W
FHF32形 2灯用 定格出力又は不明 | FCL40形+32形 | FPL27形・FML27形 1灯用 | 高圧水銀ランプ 300形 |  |  |  | 200W
FHF32形 3灯用 高出力 | FCL40形+32形+30形 | FPL36形・FML36形 1灯用 | 高圧水銀ランプ 400形 |  |  |  | 250W
FHF32形 3灯用 定格出力又は不明 | FHC13形 1灯用 | FPL36形・FML36形 2灯用 | 高圧水銀ランプ 700形 |  |  |  | 500W
FHF32形 4灯用 高出力 | FHC20形 1灯用 | FPL36形 3灯用 | 高圧水銀ランプ 1000形
FHF32形 4灯用 定格出力又は不明 | FHC27形 1灯用 | FPL36形 4灯用 | メタルハライドランプ 100形
FHF32形 5灯用 高出力 | FHC34形+13形 | FPL55形 3灯用 | メタルハライドランプ 200形
FHF32形 5灯用 定格出力又は不明 | FHC27形+20形 | FPL55形 4灯用 | メタルハライドランプ 250形
FHF32形 6灯用 高出力 | FHC34形+20形 | FHP23形 1灯用 | メタルハライドランプ 300形
FHF32形 6灯用 定格出力又は不明 | FHC34形+27形 | FHP23形 2灯用 | メタルハライドランプ 400形
FHF63形 1灯用 | FHC34形+27形+20形 | FHP32形 3灯用 省電力 | メタルハライドランプ 700形
FHF63形 2灯用 | FHC41形+34形+27形 | FHP32形 3灯用 定格出力又は不明 | メタルハライドランプ 1000形
FHF86形 1灯用 | FHD40形 1灯用 | FHP32形 4灯用 省電力 | セラミックメタルハライドランプ 35形
FHF86形 2灯用 | FHD70形 1灯用 | FHP32形 4灯用 定格出力又は不明 | セラミックメタルハライドランプ 70形
FHF86形 3灯用 | FHD85形 1灯用 | FHP45形 3灯用 | セラミックメタルハライドランプ 150形・磁気式安定器
FL20・FLR20形 1灯用 | FHD100形 1灯用 | FHP45形 4灯用 | セラミックメタルハライドランプ 150形・電子安定器
FL20・FLR20形 2灯用 | FHD100形+40形 | FHP105形 1灯用 | セラミックメタルハライドランプ 180形
FL20・FLR20形 3灯用 |  | FHP105形 2灯用 | セラミックメタルハライドランプ 190形
FL20・FLR20形 4灯用 |  | FHT16形 1灯用 | セラミックメタルハライドランプ 220形
FL20・FLR20形 5灯用 |  | FHT24形 1灯用 | セラミックメタルハライドランプ 230形
FL20・FLR20形 6灯用 |  | FHT24形 2灯用 | セラミックメタルハライドランプ 270形
FL40形 1灯用 磁気式安定器 |  | FHT24形 3灯用 | セラミックメタルハライドランプ 290形
FL40形 2灯用 磁気式安定器 |  | FHT24形 4灯用 | セラミックメタルハライドランプ 360形
FL40形 3灯用 磁気式安定器 |  | FHT32形 1灯用 | セラミックメタルハライドランプ 100形
FL40形 4灯用 磁気式安定器 |  | FHT32形 2灯用 | 高圧ナトリウムランプ 40形
FL40形 5灯用 磁気式安定器 |  | FHT32形 3灯用 | 高圧ナトリウムランプ 75形
FL40形 6灯用 磁気式安定器 |  | FHT32形 4灯用 | 高圧ナトリウムランプ 110形
FLR40形 1灯用 磁気式安定器 |  | FHT42形 1灯用 | 高圧ナトリウムランプ 180形
FLR40形 2灯用 磁気式安定器 |  | FHT42形 2灯用 | 高圧ナトリウムランプ 220形
FLR40形 3灯用 磁気式安定器 |  | FHT42形 3灯用 | 高圧ナトリウムランプ 270形
FLR40形 4灯用 磁気式安定器 |  | FHT42形 4灯用 | 高圧ナトリウムランプ 360形
FLR40形 5灯用 磁気式安定器 |  | FHT57形 1灯用 | 高圧ナトリウムランプ 660形
FLR40形 6灯用 磁気式安定器 |  | FHT57形 2灯用 | 高圧ナトリウムランプ 940形
FLR110形 1灯用 磁気式安定器 |  | FHT57形 3灯用 | バラストレス水銀ランプ 100形
FLR110形 1灯用 電子安定器 |  | FHT57形 4灯用 | バラストレス水銀ランプ 160形
FLR110形 2灯用 磁気式安定器 |  | FPL/HF32形 3灯用 | バラストレス水銀ランプ 250形
FLR110形 2灯用 電子安定器 |  | FPL/HF32形 4灯用 | バラストレス水銀ランプ 300形
FLR110形 3灯用 磁気式安定器 |  | FPL/HF45形 3灯用 | バラストレス水銀ランプ 500形
FLR110形 3灯用 電子安定器 |  | FPL/HF45形 4灯用 | バラストレス水銀ランプ 750形